## 1. 填写说明
模型填写顺序为： 1、拆分功能点，填写《2.规模估算》。 2、调整因子参考《3.调整因子》进行取值。 3、自动计算评估结果，查看《4.评估结果》。
白色单元格 | 计价评估时，只填写白色单元格
深灰单元格 | 模板格式部分，不得修改
浅灰单元格 | 模板参数部分，默认为国际标准推荐取值，各省可按直接使用，也可以按照实际情况适当调参，但修改必须经过省公司决策通过，并向总部报备
绿色单元格 | 自动计算或引用数据，不得修改

## 2. 规模估算
1.规模估算表
规模估算方法 |  | 软件开发计价模型 | “软件开发计价模型”：7/5/4/5/4
未调整功能点合计 |  |  | UFP,单位：FP
调整后功能点合计 |  |  | AFP,单位：FP
1. 本次计数在项目前期，需求未充分挖掘 2. 绿色单元格为被保护，不得擅自修改
编号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 功能点名称 | 功能点计数项 | 类别 | UFP | 重用程度 | 修改类型 | AFP | 备注
填写 说明 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 请选择计价模型种类。 | 自动计算未调整的功能点数量。 | 请选择代码复用情况 | 请选择代码修改情况 | 自动计算调整后的功能点数量。 | 调整AFP：请通过重用程度、修改类型来改
1 | [7 empty] | 高 | 新增
2 | [7 empty] | 高 | 新增
3 | [7 empty] | 高 | 新增
4 | [7 empty] | 高 | 新增
5 | [7 empty] | 高 | 新增
1 | 监控管理应用 | 事件管理 |  |  | 事件识别后，对字段进行补充。 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
2 | 监控管理应用 | 事件管理 |  |  | 工程状态：1500-工程、1-空值（非工程），9900-工程遗留 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
3 | 监控管理应用 | 事件管理 | 标准编码：ALARM_RESOURCE_STATUS | 标准编码：ALARM_RESOURCE_STATUS | 1 标准编码：ALARM_RESOURCE_STATUS | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
4 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程（1500）：原始告警中ALARM_RESOURCE_STATUS =1500 | 取值逻辑：-工程（1500）：原始告警中ALARM_RESOURCE_STATUS =1500 | 2.1 工程（1500）：原始告警中ALARM_RESOURCE_STATUS =1500 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
5 | 监控管理应用 | 事件管理 | 非工程（1）：原始告警中ALARM_RESOURCE_STATUS <> 1500的数据 | 取值逻辑：-非工程（1）：原始告警中ALARM_RESOURCE_STATUS <> 1500的数 | 2.2 非工程（1）：原始告警中ALARM_RESOURCE_STATUS <> 1500的数据 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
6 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 取值逻辑：-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消 | 2.3 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
7 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 取值逻辑：-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消 | 是否干扰类：0-非干扰事件，1-干扰事件 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
8 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 标准编码：INTERFERENCE_FLAG-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间 | 1 标准编码：INTERFERENCE_FLAG | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
9 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 取值逻辑：根据亿阳透传的PROJ_INTERFERENCE_FLAG = 1 且 PROJ_INTE | 2 取值逻辑：根据亿阳透传的PROJ_INTERFERENCE_FLAG = 1 且 PROJ_INTERFERENCE_TYPE 包含 以下 “部署规则”中的内容，符合时，设置 INTERFEREN | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
10 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 取值逻辑：根据亿阳透传的PROJ_INTERFERENCE_FLAG = 1 且 PROJ_INTE | 是否夜间抑制派单事件 ：1-是 ；0-否 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
11 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 标准编码：SUPPRESS_NIGHT-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到 | 1 标准编码：SUPPRESS_NIGHT | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
12 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 取值逻辑：分专业判断，在以下清单中的事件，标识为：1，否则为：0-工程遗留（9900）：如果工程状态 | 2 取值逻辑：分专业判断，在以下清单中的事件，标识为：1，否则为：0 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
13 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 清除消息上报严重超时-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未 | 5 清除消息上报严重超时 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
14 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 清除消息上报严重超时-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未 | 界面列表呈现：所属专业、规则名称、是否启用、创建时间、更新时间、操作列等字段； | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.32
15 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 清除消息上报严重超时-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未 | 用户点击“查询”按钮，根据查询条件搜索满足条件的记录展示在结果列表； | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.32
16 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 清除消息上报严重超时-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未 | 用户点击“重置”按钮，重置查询条件； | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.32
17 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 清除消息上报严重超时-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未 | 用户点击“启用”&“禁用”，进行启用禁用切换； | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
18 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 清除消息上报严重超时-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未 | 用户点击“删除”，系统友好二次确认提示信息，用户确认后，可删除已配置规则； | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.32
19 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 清除消息上报严重超时-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未 | 用户管理界面-》创建规则； | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
20 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 清除消息上报严重超时-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未 | 系统弹出规则信息录入界面； | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
21 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | 清除消息上报严重超时-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未 | 用户录入规则信息 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
22 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | “基本信息”区域，设置规则的名称、描述信息、是否启用规则；-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件 | 1 “基本信息”区域，设置规则的名称、描述信息、是否启用规则； | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
23 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | “条件”区域，设置抑制规则生效的事件属性表达式：-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束 | 2 “条件”区域，设置抑制规则生效的事件属性表达式： | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
24 | 监控管理应用 | 事件管理 | 工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束时间已经到达 并且 事件还未收到清除消息，状态从“工程”变迁为“工程遗留” | “时间”区域，设置抑制规则生效的时间和生效周期；-工程遗留（9900）：如果工程状态的事件，工程结束 | 3 “时间”区域，设置抑制规则生效的时间和生效周期； | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
25 | 监控管理应用 | 事件管理 | 生效时间：设置规则的生效时间，缺省不选(默认服务器时间生效) | “时间”区域，设置抑制规则生效的时间和生效周期；-生效时间：设置规则的生效时间，缺省不选(默认服务器 | 3.1 生效时间：设置规则的生效时间，缺省不选(默认服务器时间生效) | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
26 | 监控管理应用 | 事件管理 | 按天：设置一周当中规则生效的天数，缺省不选(全周生效) | “时间”区域，设置抑制规则生效的时间和生效周期；-按天：设置一周当中规则生效的天数，缺省不选(全周生 | 3.2 按天：设置一周当中规则生效的天数，缺省不选(全周生效) | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
27 | 监控管理应用 | 事件管理 | 按时段：设置一天当中规则生效的时间段，缺省不选(全时段生效) | “时间”区域，设置抑制规则生效的时间和生效周期；-按时段：设置一天当中规则生效的时间段，缺省不选(全 | 3.3 按时段：设置一天当中规则生效的时间段，缺省不选(全时段生效) | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
28 | 监控管理应用 | 事件管理 | 按时段：设置一天当中规则生效的时间段，缺省不选(全时段生效) | “动作”区域，选择“丢弃”或“仅标记”-按时段：设置一天当中规则生效的时间段，缺省不选(全时段生效) | 4 “动作”区域，选择“丢弃”或“仅标记” | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
29 | 监控管理应用 | 事件管理 | "丢弃"，直接物理过滤不再推送给后续环节， | “动作”区域，选择“丢弃”或“仅标记”-"丢弃"，直接物理过滤不再推送给后续环节， | 4.1 "丢弃"，直接物理过滤不再推送给后续环节， | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
30 | 监控管理应用 | 事件管理 | "仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | “动作”区域，选择“丢弃”或“仅标记”-"仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | 4.2 "仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
31 | 监控管理应用 | 事件管理 | "仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | “动作”区域，选择“丢弃”或“仅标记”-"仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | 用户在原系统单击“导出规则”将原系统的规则导出； | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.32
32 | 监控管理应用 | 事件管理 | "仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | “动作”区域，选择“丢弃”或“仅标记”-"仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | 用户在目标系统单击“导入规则”，将原系统中导出的规则文件导入，完成规则的迁移。 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.32
33 | 监控管理应用 | 事件管理 | "仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | “动作”区域，选择“丢弃”或“仅标记”-"仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | 用户选择规则，点击 查看详情 操作； | EQ | 4 | 高 | 新增 | 1.32
34 | 监控管理应用 | 事件管理 | "仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | “动作”区域，选择“丢弃”或“仅标记”-"仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | 系统呈现规则的基础信息，条件信息，时间信息，动作信息，变更日志（查看该规则的创建人、创建时间、修改人 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.32
35 | 监控管理应用 | 事件管理 | "仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | “动作”区域，选择“丢弃”或“仅标记”-"仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | 新增事件抑制功能 | EI | 4 | 高 | 新增 | 1.32
36 | 监控管理应用 | 事件管理 | "仅标记"：记录抑制标签，继续推送后续环节，可以在事件 | 支持按配置的抑制规则，对匹配规则的事件进行抑制，根据规则的动作分别进行相应处理-"仅标记"：记录抑制 | 1 支持按配置的抑制规则，对匹配规则的事件进行抑制，根据规则的动作分别进行相应处理 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
37 | 监控管理应用 | 事件管理 | "丢弃"，直接物理过滤不再推送给后续环节，记录到ES丢弃索引，方便核查，该表保存3个月周期的数据； | 支持按配置的抑制规则，对匹配规则的事件进行抑制，根据规则的动作分别进行相应处理-"丢弃"，直接物理过 | 1.1 "丢弃"，直接物理过滤不再推送给后续环节，记录到ES丢弃索引，方便核查，该表保存3个月周期的数据； | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
38 | 监控管理应用 | 事件管理 | "仅标记"：记录抑制标签和匹配的抑制规则ID后，直接入ES库，不再推送给后续环节 | 支持按配置的抑制规则，对匹配规则的事件进行抑制，根据规则的动作分别进行相应处理-"仅标记"：记录抑制 | 1.2 "仅标记"：记录抑制标签和匹配的抑制规则ID后，直接入ES库，不再推送给后续环节 | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
39 | 监控管理应用 | 事件管理 | "仅标记"：记录抑制标签和匹配的抑制规则ID后，直接入ES库，不再推送给后续环节 | 规则启用和禁用，5分钟内生效；-"仅标记"：记录抑制标签和匹配的抑制规则ID后，直接入ES库，不再推 | 2 规则启用和禁用，5分钟内生效； | EO | 5 | 高 | 新增 | 1.65
合计 | [6 empty] | 181 |  |  | 59.73

## 3. 调整因子
2.调整因子列表
规模计数时机 |  | 估算中期
应用类型 |  | 业务处理
质量特性 | 分布式处理 | 没有明示对分布式处理的需求事项
| 性能 | 没有明示对性能的特别需求事项或活动，因此提供基本性能
| 可靠性 | 没有明示对可靠性的特别需求事项或活动，因此提供基本的可靠性
| 多重站点 | 在相同用途的硬件或软件环境下运行
开发语言 |  | JAVA、C++、C#及其他同级别语言/平台
开发团队背景 |  | 为本行业（政府）开发过类似的软件
| 应用类型 | 描述 | 调整因子
| 业务处理 | 办公自动化系统：人事、会计、工资、销售等经营管理及业务处理用软件等 | 1
| 应用集成 | 企业服务总线、应用集成等 | 1.2
| 科技 | 科学计算、仿真、基于复杂算法的统计分析等 | 1.2
| 多媒体 | 图形、影像、声音等多媒体应用领域：地理信息系统：教育和娱乐等 | 1.5
| 智能信息 | 自然语言处理、大模型、计算机视觉、智能决策、专家系统等 | 1.7
| 基础软件/支撑软件 | 操作系统、数据库系统、集成开发环境、自动化开发/设计工具等 | 1.7
| 通信控制 | 通信协议、仿真、交换机软件、全球定位系统等 | 1.9
| 流程控制 | 实时系统控制、机器人控制、嵌入式软件等 | 2
| 调整因子 | 判断标准 | 调整因子
| 分布式处理 | 没有明示对分布式处理的需求事项 | -1
|  | 通过网络进行客户端/服务器及网络基础应用分布处理和传输 | 0
|  | 在多个服务器及处理器上同时相互执行计算机系统中的处理功能 | 1
| 性能 | 没有明示对性能的特别需求事项或活动，因此提供基本性能 | -1
|  | 应答时间或处理率对高峰时间或所有业务时间来说都很重要，对连动系统结束处理时间的限制 | 0
|  | 为满足性能需求事项，要求设计阶段开始进行性能分析，或在设计、开发阶段使用分析工具 | 1
| 可靠性 | 没有明示对可靠性的特别需求事项或活动，因此提供基本的可靠性 | -1
|  | 发生故障时可轻易修复，带来一定不便或经济损失 | 0
|  | 发生故障时很难复，发生重大经济损失或有生命危害 | 1
| 多重站点 | 在相同用途的硬件或软件环境下运行 | -1
|  | 在用途类似的硬件或软件环境下运行 | 0
|  | 在不同用途的硬件或软件环境下运行 | 1
规模变更调整因子(CF)
| 估算早期 | 概算、预算阶段 | 1.39
| 估算中期 | 投标、项目计划阶段 | 1.21
| 估算晚期 | 需求分析阶段 | 1.1
| 项目完成 | 项目交付后及运维阶段 | 1
| 开发语言 |  | 调整因子
| C及其他同级别语言/平台 |  | 1.2
| JAVA、C++、C#及其他同级别语言/平台 |  | 1
| PowerBuilder、ASP及其他同级别语言/平台 |  | 0.8
| 开发团队背景 |  | 调整因子
| 为本行业（政府）开发过类似的软件 |  | 0.8
| 为其他行业开发过类似的软件，或为本行业（政府）开发过不同但相关的软件 |  | 1
| 没有同类软件及本行业（政府）相关软件开发背景 |  | 1.2
| 重用程度调整系数 |  | 取值
| 高 | 该功能在系统中有一样的功能模块反复出现，代码复用程度高
| 中 | 该功能在系统中有一样的功能模块少量重复，代码复用程度中等
| 低 | 该功能在系统中没有其它功能模块能够利旧，代码复用程度低
| 修改类型调整系数 |  | 取值
| 新增 | 本期项目新增的功能模块 |  | 最新软件评估行业颁布的基准数据
| 修改 | 修改往期项目的功能模块 | 0.8 | 最新软件评估行业颁布的基准数据
| 删除 | 删除往期项目的功能模块 | 0.2 | 最新软件评估行业颁布的基准数据
| 软件开发计价模型 |  | 取值
| ILF | ILF为内部逻辑文件数量 | 7 | 国标
| EIF | EIF为外部接口文件数量 | 5 | 国标
| EI | EI为外部输入数量 | 4 | 国标
| EO | EO为外部输出数量 | 5 | 国标
| EQ | EQ为外部查询数量 | 4 | 国标

## 4. 评估结果
3.评估结果表
|  | 数值 | 说明
规模估算结果（单位：功能点） |  |  | AFP
规模变更调整因子 |  |  | CF，项目阶段
调整后规模（单位：功能点） |  |  | S，等于AFP*CF
基准生产率（单位：人时/功能点） |  | 10.12 | PDR，来自《2024年软件行业基准数据》
未调整工作量（单位：人天） |  |  | S*PDR/8h
调整因子 | 应用类型 |  | A,应用类型调整因子
| 质量特性 |  | B,质量特性调整因子
| 开发语言 |  | C,开发语言调整因子
| 开发团队背景 |  | D,开发团队背景调整因子
调整后工作量（单位：人天） |  |  | AE,S*PDR/8h*A*B*C*D
Note on D7: 根据最新基准数据更新，一般采用上一年度发布数据（一般年底发布）